ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОЛГОПРУДНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022  № 203-ПА

О подготовке к отопительному периоду 2022-2023 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и объектов энергетического хозяйства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», на основании Устава городского округа  Долгопрудный Московской области, в целях обеспечения своевременной подготовки и надежной эксплуатации систем инженерно-коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов социально-бытового назначения, объектов экономики и жизнеобеспечения населения в отопительный период 2022-2023 г.г.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Создать Комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и объектов энергетического хозяйства и утвердить её состав (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и объектов энергетического хозяйства (Приложение 2).

3. Утвердить:

1) порядок подготовки объектов теплопотребления городского округа Долгопрудный к работе в отопительный период 2022-2023 г.г. (Приложение 3);

2) форму комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду                 2022-2023 г.г. (Приложение 4);

3) график остановки котельных и автономных источников теплоснабжения (далее – АИТ) для подготовки к отопительному периоду 2022-2023 г.г. (Приложение 5);

4) графики отключения потребителей от услуг горячего водоснабжения для подготовки тепловых пунктов и тепловых сетей к работе в отопительный период 2022-2023 г.г. (Приложение 6);

5) программу проведения проверки готовности к отопительному периоду   2022-2023 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (Приложение 7);

6) форму паспорта готовности организации к работе в отопительный период 2022-2023 г.г. (Приложение 8);

7) форму акта проверки готовности объекта к эксплуатации в отопительный период                2022-2023 г.г. (Приложение 9);

8) план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2022-2023 г.г. (Приложение 10);

9) форму паспорта готовности многоквартирного жилого дома к эксплуатации в отопительный период 2022-2023 г.г. (Приложение 11);

10) форму акта о проведении пробной топки (Приложение 12);

11) форму акта гидравлического испытания наружных сетей отопления и горячего водоснабжения (ГВС) (Приложение 13).

4. Муниципальному унитарному предприятию МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (Арсененко А.Н.):

1) разработать и утвердить комплексный план мероприятий по подготовке котельных, сетей тепло-, водоснабжения, канализации к работе в отопительный период 2022-2023 г.г. по форме согласно Приложению 4, представить его в Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Долгопрудный (далее – Управление ЖКХ и благоустройства) в срок до 25.04.2022;

2) создать комиссию по проведению гидравлических испытаний внутридомовых тепловых и водопроводных сетей с участием представителей администрации городского округа Долгопрудный, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию);

3) в срок до 25.04.2022 представить в Управление ЖКХ и благоустройства:

а) сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) график аварийного ограничения потребителей тепла при аварийной ситуации на источнике теплоснабжения и перечень потребителей, не подлежащих включению в указанный график;

в) перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г.;

4) осуществлять контроль за ходом подготовки потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 г.г.;

5) в срок до 05.09.2022 представить в Управление ЖКХ и благоустройства реестры актов проведения гидравлических испытаний внутридомовых тепловых и водопроводных сетей;

6) обеспечить котельную, расположенную по адресу: ул. Спортивная, д. 3а, оборудованную резервным топливным хозяйством (далее – РТХ), нормативным запасом резервного топлива в целях устойчивого проведения отопительного периода 2022-2023 г.г.;

7) провести, начиная с 01.09.2022 и до начала отопительного периода, пробные топки, в том числе и на резервных видах топлива, для проверки готовности к работе систем отопления. В срок до 09.09.2022 представить в Управление ЖКХ и благоустройства реестры актов о проведении пробных топок;

8) в срок до 09.09.2022 провести практические занятия по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на подведомственных объектах коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный с привлечением представителей Управления ЖКХ и благоустройства;

9) обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от резервных источников электропитания;

10) с 01.06.2022 ежемесячно в срок до 25 числа представлять в Управление ЖКХ и благоустройства отчеты по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7;

11) в срок до 15.09.2022 представить в Управление ЖКХ и благоустройства документы, подтверждающие выполнение условий готовности теплосетевых и теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период, предусмотренных Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (Приложение 7), для рассмотрения и принятия решения о выдаче организации акта и паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г.;

12) обеспечить доступ к подведомственным объектам для проведения комиссионной проверки готовности к отопительному периоду.

5. Рекомендовать:

1) руководителям теплоснабжающих организаций: ПАО «ДНПП» (Мартынов О.Ю.), ФГАОУ ВПО «МФТИ» (ГУ) (Ливанов Д.В.), АО «Вегетта» (Каплун Ю.М.), ООО «Теплосервис» (Белокурский А.Г.), ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ (Слободчиков И.В.), ООО «Гранель Инжиниринг» (Беткер А.К.);

2) руководителям управляющих компаний: ООО «Пик-Комфорт» (Малахов В.В.),                    ООО «Городская управляющая компания» (Макаров А.В.), ООО «СервисГрад» (Савельев В.В.), ООО «Гранель ЖКХ» (Гайнуллин Р.Ф.), товариществ собственников жилья: «Новый бульвар, 19» (Сочнева А.Б.) «Новый бульвар, 21» (Ефремов И.В.), «Наш дом – Новый бульвар, 23»                 (Абраев И.К.):

а) разработать и утвердить комплексный план мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в отопительный период 2022-2023 г.г. по форме согласно Приложению 4, представить его в Управление ЖКХ и благоустройства в срок до 28.04.2022;

б) провести проверки технического состояния котельных, автономных источников теплоснабжения, сетей тепло-, водоснабжения, канализации. По результатам проверок разработать планы мероприятий по их подготовке к работе в отопительный период 2022-2023 г.г. и представить в Управление ЖКХ и благоустройства в срок до 28.04.2022;

в) обеспечить подведомственные котельные нормативным запасом резервного топлива (при наличии РТХ);

3) в срок до 01.06.2022 согласовать с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для подведомственных котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей. О результатах согласования проинформировать Управление ЖКХ и благоустройства в срок до 15.06.2022;

4) провести, начиная с 01.09.2022 и до начала отопительного периода, пробные топки, в том числе и на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления. В срок до 09.09.2022 представить в Управление ЖКХ и благоустройства копии актов о проведении пробных топок;

5) в срок до 09.09.2022 провести практические занятия по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на подведомственных объектах коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный с привлечением представителей Управления ЖКХ и благоустройства;

6) обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от резервных источников электропитания;

7) с 01.06.2022 ежемесячно в срок до 25 числа представлять в Управление ЖКХ и благоустройства отчеты по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7;

8) в срок до 15.09.2022 представить в Управление ЖКХ и благоустройства документы, подтверждающие выполнение условий готовности теплосетевых и теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период, предусмотренных Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении 7, для рассмотрения и принятия решения о выдаче организации акта и паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г.;

9) обеспечить доступ к подведомственным объектам для проведения комиссионной проверки готовности к отопительному периоду.

6. Рекомендовать:

1) руководителям управляющих компаний ООО «Стройжилинвест–эксплуатация» (Рушков А.А.), ООО «Теплоперспектива» (Литвишкова Н.А.), ООО «УК «ЖилКомСервис-Долгопрудный» (Пигуль С.А.), ООО «Спецмонтаж» (Горельков Д.Г.), ООО «Новый Континент» (Швайков В.С.), ООО «Стройжилинвест» (Постникова Т.Н.), ООО «КВТ» (Рубекин А.Г.), ООО «Дирижабль» (Крыченков С.Н.), ООО «УК ЛираХауз24» (Богданов Г.Ф.), ООО «Долмастер» (Киселева Е.В.), ООО «УК «Гранада» (Трубачев А.В.);

2) председателям ТСЖ (ТСН): «Лихачевское шоссе 31 к.1,2» (Митрофанов В.А.), «Центральное» (Малиновский А.И.), «Долгие пруды» (Крыков Ю.Н.), «Молодежная, 14»                 (Дабижа Д.А.), «Московское шоссе, 55, к. 3» (Толстоброва Н.А.), ТСЖ «Единство»                     (Чавдариди И.Л.), «Новый бульвар, 3» (Неронов С.Н.):

а) разработать и утвердить комплексный план мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе в отопительный период 2022-2023 г.г. по форме согласно Приложению 4, представить его в Управление ЖКХ и благоустройства в срок до 28.04.2022;

б) в срок, установленный в Плане-графике подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2022-2023 г.г. (Приложение 10) представить в Управление ЖКХ и благоустройства копии надлежаще оформленных паспортов готовности жилого фонда к эксплуатации в отопительный период 2022-2023 г.г. обеспечить своевременное размещение паспортов готовности в информационно-аналитической системе АИС «ГЖИ»;

в) с 01.06.2022 ежемесячно в срок до 25 числа представлять в Управление ЖКХ и благоустройства отчеты по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7;

г) в срок до 09.09.2022 представить в Управление ЖКХ и благоустройства документы, подтверждающие выполнение условий готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период, предусмотренных Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении 7, для рассмотрения и принятия решения о выдаче организации акта и паспорта готовности к отопительному периоду                    2022-2023 г.г.;

д) обеспечить доступ к подведомственным объектам для проведения комиссионной проверки готовности к отопительному периоду.

7. Рекомендовать руководителям: Мытищинский РЭС Северных электросетей – филиал ПАО «Россети Московский регион» (Жигальцов А.Ю.), филиал АО «Мособлэнерго» Химкинские электрические сети (Суслов В.И.), ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ (Слободчиков И.В.), ООО «Каскад Энергосеть» (Чесноков А.Г.) Долгопрудненская РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз» (Исаев А.В.):

1) разработать и утвердить комплексный план мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в отопительный период 2022-2023 г.г. по форме согласно Приложению 4, представить его в Управление ЖКХ и благоустройства в срок до 28.04.2022;

2) провести проверки технического состояния электросетевого и газового хозяйства. По результатам проверок разработать планы мероприятий по их подготовке к работе в отопительный период 2022-2023 г.г. и представить в Управление ЖКХ и благоустройства в срок до 28.04.2022;

3) в срок до 20.09.2022 представить в Управление ЖКХ и благоустройства утвержденные акты и паспорта готовности газовых сетей, сетей электроснабжения к работе в отопительный период 2022-2023;

4) с 01.06.2022 ежемесячно в срок до 25 числа представлять в Управление ЖКХ и благоустройства отчеты по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.

8. Управлению образования администрации городского округа Долгопрудный (Добрук И.В.), Управлению культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации городского округа Долгопрудный (Сатина М.Н.):

1) разработать и представить в срок до 22.04.2022 на согласование в МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» планы мероприятий по подготовке к работе эксплуатируемых и подведомственных объектов в отопительный период 2022-2023 г.г.;

2) в срок до 28.04.2022 представить в Управление ЖКХ и благоустройства, согласованные с МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» планы мероприятий;

3) в срок до 01.09.2022 завершить подготовку детских дошкольных учреждений, школ, учреждений культуры, спорта к работе в отопительный период 2022-2023 г.г.;

4) в период с 23 августа по 9 сентября 2022 года обеспечить проведение проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. подведомственных социальных объектов, указанных в Приложении 6, в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии;

5) в срок до 09.09.2022 представить в Управление ЖКХ и благоустройства паспорта и акты готовности подведомственных объектов к отопительному периоду 2022-2023 г.г. по формам, утвержденным приложениями 8 и 9 к настоящему постановлению.

9. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской области «Долгопрудненская центральная городская больница» (Торубаров С.Ф.):

1) разработать и представить в срок до 23.04.2022 на согласование в МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» планы мероприятий по подготовке к работе эксплуатируемых и подведомственных объектов в отопительный период 2022-2023 г.г.;

2) в срок до 28.04.2022 представить в Управление ЖКХ и благоустройства, согласованные с МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» планы мероприятий;

3) в срок до 01.09.2022 завершить подготовку эксплуатируемых и подведомственных объектов к работе в отопительный период 2022-2023 г.г.;

4) в срок до 01.09.2022 представить в Управление ЖКХ и благоустройства документы, подтверждающие выполнение условий готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период, предусмотренных Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении 7, для рассмотрения и принятия решения о выдаче актов и паспортов готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г.;

5) обеспечить доступ к подведомственным объектам для проведения комиссионной проверки готовности к отопительному периоду.

10. Штабу городского округа Долгопрудный по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города к отопительному периоду, утвержденному постановлением администрации города Долгопрудного от 31.03.2015 № 177-ПА, обеспечить оперативный контроль за качественной подготовкой организаций жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города к отопительному периоду 2022-2023 г.г.

11. Признать утратившими силу следующие постановления администрации городского округа Долгопрудный:

1) от 31.03.2021 № 155–ПА «О подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и объектов энергетического хозяйства»;

2) от 18.05.2021 № 288-ПА «О внесении изменения в постановление администрации городского округа Долгопрудный от 30.03.2021 № 155–ПА «О подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и объектов энергетического хозяйства»;

3) от 31.05.2021 № 335-ПА «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Долгопрудный от 30.03.2021 № 155–ПА «О подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и объектов энергетического хозяйства».

12. МАУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный.

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на               Кульчицкого И.И. - заместителя главы администрации.

Глава городского округа					В.Ю. Юдин

Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа Долгопрудный

от «19» 04. 2022 № 203-ПА

Состав Комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023  г.г.

теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и объектов энергетического хозяйства

Председатель Комиссии:

Кульчицкий И.И. – заместитель главы администрации;

Заместитель председателя Комиссии:

Баранова Л.Б. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Долгопрудный;

Секретарь Комиссии:

Полякова О.А. – главный специалист отдела развития жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Долгопрудный;

Члены Комиссии:

Катулина О.А. – начальник Управления земельно-имущественных отношений администрации городского округа Долгопрудный;

Добрук И.В. – начальник Управления образования администрации городского округа Долгопрудный;

Сатина М.Н. – начальник Управления культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации городского округа Долгопрудный;

Рукина Ю.В. – начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Долгопрудный;

Представитель территориального отдела № 6 Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» (по согласованию);

Представитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию).

Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа Долгопрудный

от «19» 04. 2022 № 203-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г.

теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и объектов энергетического хозяйства

1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и объектов энергетического хозяйства (далее по тексту – Комиссия) создается в целях обеспечения своевременной подготовки и надежной эксплуатации систем инженерно-коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов социально-бытового назначения и жизнеобеспечения населения в отопительный период 2022-2023 г.г.

2. К компетенции Комиссии относится осуществление контроля за своевременной подготовкой и надежной эксплуатацией систем инженерной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов социально-бытового назначения и жизнеобеспечения населения в отопительный период 2022-2023 г.г. путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Московской области, муниципальными правовыми актами городского округа Долгопрудный и настоящим Положением.

4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Долгопрудный.

5. Комиссия имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке у структурных подразделений администрации городского округа Долгопрудный, учреждений, предприятий и иных организаций городского округа Долгопрудный необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию;

2) привлекать к участию в своей работе компетентных специалистов структурных подразделений администрации городского округа Долгопрудный, а также приглашать для участия в мероприятиях представителей (специалистов, экспертов) учреждений, предприятий, организаций, депутатов Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области и других лиц, интересы которых затрагиваются при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Комиссии;

3) создавать при Комиссии рабочие группы для оперативного решения отдельных вопросов;

4) рассматривать любые вопросы, отнесенные к ее ведению, и принимать по этим вопросам собственные решения.

6. Комиссия проводит проверки, в том числе выездные, теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и объектов энергетического хозяйства в соответствии с утвержденной постановлением администрации городского округа Долгопрудный программой проведения таких проверок.

7. Результатом проверок являются решения Комиссии о готовности (неготовности) проверяемых объектов к работе в отопительный период (далее -  Решения).

8. Решения Комиссии оформляются актами проверки готовности объекта к эксплуатации в отопительный период (далее – акты), которые подписываются членами Комиссии.

Акты считаются утвержденными (принятыми) в случае их подписания членами Комиссии не менее 1/2 от утвержденного состава Комиссии.

9. Мнения приглашенных к участию в работе Комиссии специалистов структурных подразделений администрации городского округа Долгопрудный и представителей (специалистов, экспертов) учреждений, предприятий, организаций, депутатов Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области и других лиц, интересы которых затрагиваются при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, носят рекомендательный характер.

10. Председатель Комиссии:

1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;

2) организует проведение проверок Комиссии;

3) осуществляет общий контроль за реализацией принятых в ходе проверок решений.

11. В период временного отсутствия председателя Комиссии или по его поручению обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

# 12. Секретарь Комиссии:

# 1) оформляет акты, готовит заключения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, и иную документацию, необходимую для проведения проверок, оповещает членов Комиссии и приглашенных лиц о времени, дате и месте проведения выездных проверок в срок, не позднее, чем за 2 (дня) до даты ее проведения;

# 2) обеспечивает ознакомление членов Комиссии с материалами к проверкам;

# 3) организует обобщение информационных материалов для проверок;

4) в период между проверками по указанию председателя Комиссии передает отдельные поручения председателя Комиссии членам Комиссии.

13. Члены Комиссии:

1)  принимают участие в проверках Комиссии, в том числе выездных проверках;

2) своевременно выполняют все поручения председателя Комиссии;

3) организуют мероприятия по выполнению решений Комиссии.

14. В случае объективной причины невозможности присутствовать на выездной проверке Комиссии, члены Комиссии должны заранее поставить в известность председателя Комиссии (в период временного отсутствия председателя Комиссии – заместителя председателя Комиссии).

Приложение 3

к постановлению администрации

городского округа Долгопрудный

от «19» 04. 2022 № 203-ПА

ПОРЯДОК

подготовки объектов теплопотребления городского округа Долгопрудный к работе в отопительный период 2022-2023 г.г.

Настоящим Порядком определяется подготовка объектов теплопотребления: общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения, спорта к работе в отопительный период 2022-2023 г.г.

В ходе подготовки объектов теплопотребления к работе в отопительный период в срок до 22.04.2022 руководители учреждений назначают приказом:

лиц, ответственных за теплоснабжение и горячее водоснабжение каждого объекта теплопотребления, аттестованных по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

лиц, ответственных за узел учета тепловой энергии и снятие показаний с занесением в прошнурованный, пронумерованный и скрепленный печатью журнал учета отпуска тепловой энергии (контрольное снятие показаний производится 1 раз в неделю).

Учреждения:

представляют ресурсоснабжающей организации для согласования графики проведения работ по подготовке к новому отопительному сезону, а также срок окончательной сдачи каждого объекта теплопотребления;

проводят промывку системы отопления гидропневматическим методом;

проводят гидравлическое испытание системы отопления давлением с К=1,25 к рабочему давлению;

производят ревизию и ремонт грязевиков;

проводят ревизию и ремонт запорной арматуры элеваторных узлов;

оборудуют элеваторные узлы приборами КИП с врезками запорной арматуры под манометры и гильз под термометры в количестве согласно правилам. Имеющиеся гильзы должны быть очищены и залиты маслом;

устраняют все посторонние врезки, перемычки, водоразборные краны на элеваторах и внутридомовых системах отопления;

обеспечивают покраску, электроосвещение, охрану элеваторных узлов и доступ для членов комиссии по приемке объекта;

изолируют все трубопроводы в подвалах и на чердаках, производят ремонт нарушенной теплоизоляции;

устанавливают расчетные сопла с последующим их пломбированием. Существующие установленные сопла предъявляются для контроля представителям ресурсоснабжающей организации;

заключают с соответствующей специализированной организацией договоры на обслуживание внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения или организуют обслуживание хозяйственным способом;

до 01.09.2022 приводят в исправное состояние имеющиеся на балансе приборы учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения. Копии актов проверки представляют в ресурсоснабжающую организацию;

заменяют или ремонтируют неисправные приборы учета с соответствующими отметками в паспортах приборов;

заключают договоры на обслуживание и ремонт приборов учета тепловой энергии, ГВС и ХВС с организацией, имеющей на данные виды работ соответствующую лицензию;

производят ревизию фильтров приборов учета тепловой энергии, ГВС и ХВС с последующим их пломбированием и сдачей в эксплуатацию по акту.

После выполнения запланированных мероприятий представляют акт о готовности объекта к отопительному сезону на утверждение представителям теплоснабжающей организации.

Пуск тепла производится после выполнения всего комплекса подготовительных работ, проведения проверки готовности к отопительному периоду и составления акта и паспорта готовности к отопительному периоду.

Приложение 4

к постановлению администрации

городского округа Долгопрудный

от «19» 04. 2022 № 203-ПА УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности руководителя организации (предприятия))

(наименование организации (предприятия))

____________________

(подпись, инициалы, фамилия)

от «___» ____

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы 
к отопительному периоду 2022-2023 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Сроки исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |
| I. Организационные мероприятия |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Технические мероприятия |
| Жилищный фонд и объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервные топливные хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети и тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов |
| № п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количество | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
|  |  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. | Жидкое топливо | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническая соль | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реагенты | тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры |
| № п/п | Показатели | Наименование техники, оборудования | Количество | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
|  |  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1 | Автономные источники энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средства подвоза топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Коммунальная и инженерная техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Средства связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по повышению надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств |
| № п/п | Наименование ТМС | Ед. измерения | Количество | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
|  |  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к постановлению администрации

городского округа Долгопрудный

от «19» 04. 2022 № 203-ПА

График

остановки котельных и АИТ для подготовки к отопительному периоду 
2022-2023 г.г.

- Муниципальных:

| №№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Период остановки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Спортивная, 3-а» | ул. Спортивная, д. 3-а | с 28.06.2022 по 12.07.2022 |
| 2. | Котельная «Заводская, 2» | ул. Заводская, д. 2 | с 28.06.2022 по 12.07.2022 |
| 3. | Котельная «Театральная, 7» | ул. Театральная, д. 7 | с 12.07.2022 по 26.07.2022 |
| 4. | Котельная «Заводская, 15» | ул. Заводская, д. 15 | с 01.06.2022 по 15.06.2022 |
| 5. | Котельная «Октябрьская, 22 корпус 4» | ул. Октябрьская, д. 22 к. 4 | с 01.06.2022 по 15.06.2022 |
| 6. | Котельная «Первомайская, 40» | ул. Первомайская, д. 40 | с 29.07.2022 по 12.08.2022 |
| 7. | Котельная «Ленинградская, 19» | ул. Ленинградская, д. 19 | с 04.07.2022 по 18.07.2022 |
| 8. | Котельная «Речная, 14» | ул. Речная, д. 14 | с 18.07.2022 по 01.08.2022 |
| 9. | Котельная «Станционная, 1» | ул. Станционная, д. 1 | с 13.06.2022 по 27.06.2022 |
| 10. | Котельная «Павельцево» | мкр. Павельцево | с даты окончания подачи теплоносителя до начала отопительного сезона 2022-2023 г.г. |
| 11. | АИТ 6 | Новый Бульвар, д. 17 а | с 01.08.2022 по 15.08.2022 |
| 12. | АИТ 7 | Лихачевский проспект, д. 74 а | с 17.08.2022 по 31.08.2022 |
| 13. | АИТ-8 | Лихачевский проспект, д. 68 к. 4 | с 13.06.2022 по 27.06.2022 |
| 14. | Котельная № 103 военный городок 47 | ул. Восточная | с даты окончания подачи теплоносителя до начала отопительного сезона 2022-2023 |

2. Ведомственных:

| 1. | Котельная ОАО «ВЕГЕТТА» | мкр. Шереметьевский | с 06.06.2022 по 19.06.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Котельная ПАО «ДНПП» | пл. Собина, д. 1 | с 18.07.2022 по 31.07.2022 |
| 3. | Котельная МФТИ | Институтский пер, д. 9 | с 10.08.2022 по 24.08.2022 |
| 4. | Котельная ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (по ГВС) | ул. Восточная | с 15.06.2022 по 28.06.2022 |

- ООО «Гранель Инжиниринг»

| 1. | Молодежная, д. 9 А | с 06.07.2022 по 19.07.2022 |
| --- | --- | --- |

4. АИТ ООО «ПИК Комфорт»

| 1. | АИТ 1 | Лихачевский проспект, д. 76 к. 1 | с 27.07.2022 по 09.08.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | АИТ 2 | Лихачевский проспект, д. 80 к. 1 | с 27.07.2022 по 09.08.2022 |
| 3. | АИТ 9 | ул. Дирижабельная, д. 11 | с 16.06.2022 по 30.06.2022 |
| 4. | АИТ 31 | Лихачевский проспект, д. 66 к. 1 | с 29.06.2022 по 12.07.2022 |
| 5. | АИТ 32 | Лихачевский проспект, д. 68 к. 1 | с 29.06.2022 по 12.07.2022 |
| 6. | АИТ 33 | Лихачевский проспект, д. 70 к. 1 | с 13.07.2022 по 26.07.2022 |
| 7. | АИТ 34 | Лихачевский проспект, д. 74 к. 1 | с 13.07.2022 по 26.07.2022 |

5. АИТ ООО «СервисГрад»

| 1. | Пр-т Ракетостроителей, д. 7 к. 1 | с 14.06.2022 по 28.06.2022 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пр-т Ракетостроителей, д. 9 к. 1 | с 28.06.2022 по 12.07.2022 |

6. АИТ ООО «Городская управляющая компания»

|  | Лихачевский пр-т, д. 68 к. 5 | с 08.08.2022 по 22.08.2022 |
| --- | --- | --- |
|  | Лихачевский п-т, д. 70 к. 2 | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Лихачевский п-т, д. 70 к. 3 | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Лихачевский п-т, д. 70 к. 4 | с 08.08.2022 по 22.08.2022 |
|  | Пр-т Ракетостроителей, д. 1 к. 1 | с 13.06.2022 по 27.06.2022 |
|  | Пр-т Ракетостроителей, д. 3 | с 11.07.2022 по 25.07.2022 |
|  | Пр-т Ракетостроителей, д. 3 к. 1 | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |
|  | Пр-т Ракетостроителей, д. 5 | с 11.07.2022 по 25.07.2022 |
|  | Пр-т Ракетостроителей, д. 5 к. 1 | с 01.06.2022 по 13.06.2022 |
|  | Пр-т Ракетостроителей, д. 5 к. 2 | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |
|  | Пр-т Ракетостроителей, д. 9 к. 3 | с 30.05.2022 по 13.06.2022 |

7. АИТ ООО «Теплосервис»

|  | Госпитальная, д. 8 | с 11.07.2022 по 25.07.2022 |
| --- | --- | --- |
|  | Новое шоссе, д. 10 | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |
|  | Новое шоссе, д. 10 к.1 | с 14.06.2022 по 27.06.2022 |
|  | Новое шоссе, д.12 | с 14.06.2022 по 27.06.2022 |
|  | Новый бульвар, д. 2 | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |
|  | Новый бульвар, д. 3 | с 11.07.2022 по 25.07.2022 |
|  | Новый бульвар, д. 4 | с 11.07.2022 по 25.07.2022 |
|  | Новый бульвар, д. 5 | с 14.06.2022 по 27.06.2022 |
|  | Новый бульвар, д. 5, к. 1 | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |
|  | Новый бульвар, д. 9, к. 1 | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |
|  | Набережная, д.17 | с 14.06.2022 по 27.06.2022 |
|  | Набережная, д.19 | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |
|  | Набережная, д.19 к. 2 | с 30.05.2022 по 13.06.2022 |
|  | Набережная, д.21 | с 11.07.2022 по 25.07.2022 |
|  | Набережная, д.23 | с 11.07.2022 по 25.07.2022 |
|  | Набережная, д.25 | с 30.05.2022 по 13.06.2022 |
|  | Набережная, д.29 | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Набережная, д.29 к. 1 стр. 1 | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Набережная, д.29 к. 1 стр. 2 | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Набережная, д. 31 | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Старое Дмитровское шоссе, д. 11 (котельная 1) | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Старое Дмитровское шоссе, д. 11 (котельная 2) | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Старое Дмитровское шоссе, д. 15 к. 1 | с 08.08.2022 по 22.08.2022 |
|  | Старое Дмитровское шоссе, д. 17 | с 08.08.2022 по 22.08.2022 |
|  | Московская, д.51 В | с 08.08.2022 по 22.08.2022 |
|  | Московская, д.56 | с 30.05.2022 по 13.06.2022 |
|  | Московская, д.56 к. 1 | с 08.08.2022 по 22.08.2022 |
|  | Московская, д.56 к. 3 | с 30.05.2022 по 13.06.2022 |
|  | Московская, д.58 | с 30.05.2022 по 13.06.2022 |
|  | Московская, д.58 к. 1 | с 08.08.2022 по 22.08.2022 |
|  | Московская, д.58 к. 3 | с 30.05.2022 по 13.06.2022 |
|  | бульвар им. Умберто Нобиле, д. 1 | с 14.06.2022 по 27.06.2022 |
|  | бульвар им. Умберто Нобиле, д. 2 | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |

8. АИТ ТСЖ «Новый бульвар, 19»

| 1. | Новый бульвар, д. 19 | с 18.07.2022 по 21.07.2022 |
| --- | --- | --- |

9. АИТ ТСЖ «Новый бульвар, 21»

| 1. | Новый бульвар, д. 21 | с 14.06.2022 по 24.06.2022 |
| --- | --- | --- |

10. АИТ ТСЖ «Наш дом – Новый бульвар 23»

| 1. | Новый бульвар, д. 23 | с 10.08.2022 по 24.08.2022 |
| --- | --- | --- |

11. АИТ ООО «Стройжилинвест-Эксплуатация»

| 1. | Новый бульвар, д. 7 | с 01.08.2022 по 05.08.2022 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Новый бульвар, д. 9 | с 08.08.2022 по 12.08.2022 |
| 3. | Новый бульвар, д. 11 | с 15.08.2022 по 19.08.2022 |

Приложение 6

к постановлению администрации

городского округа Долгопрудный

от «19» 04. 2022 № 203-ПА

Графики

отключения потребителей от услуг горячего водоснабжения для подготовки тепловых пунктов и тепловых сетей

к работе в отопительный период 2022-2023 г.г.

- От муниципальных теплоисточников:

| № п/п |  | Адреса потребителей услуг горячего водоснабжения | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная 3А | Лихачевское шоссе, д. 10; 10 к. 1; 8 к. 1; 8 к. 2; 8 к. 3; 4; 6 к. 1; 12; 14; 14 к. 1; 6 к. 4; 6 к. 3 (д/с № 25 «Цветик-семицветик); 16 (д/с № 1 «Солнышко») ул. Спортивная, д. 11 (ГКУ МО Долгопрудненский центр занятости населения); 7; 7а, 9а (АОУ детский сад № 23 «Антошка»); 9; 5; 5 к. 1; 5 к. 2; 5 к. 3; 1; 3а (АОУ школа № 10); 3 (АУ «Долгопрудненский театр «Город»); 11а; 11б; 13; 2 (АУ ДО «ДШИ» Школа искусств); ул. Железнякова:18; 14; 10; 12; 2; 2а; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 16 (АОУ детский сад № 4 «Рябинка»); пр-т Пацаева: 13; 17; 15; 9; 11; 7 к. 6; 7 к 7; 7 к. 8; 7 к. 9; 7 к. 10; 7 к. 2; 7 к. 3; 7 к. 5; 7 к. 4; 16 (общежитие); 7 к. 1; Новый бульвар: 20; 18; 22 | с 28.06.2022 по 12.07.2022 |
| 2 | Заводская 2 | ул. Заводская: 1; 3; 5; 9; Лихачевское шоссе: 1 к. А; 1 к. Б; 1 к. В; 1 к. 2; 1 к. 4; 1 к. 5; 7; 13; 13 к.1; 13 к. 2; 13 к. 3; 9; 11а; 13а; 20 к. 4; 33; 21; 22; 23; 25; 29; 29а; 31; 27 (МБОУ школа №7); 21а (кожно-венерологическое отделение ГБУЗ МО «ДЦГБ»); 24 (АОУ детский сад № 26 «Незабудка»); 31 к. 1; 31 к. 2; ул. Молодежная: 14; 14 к. 1; 14 к. 3; 10а (АОУ гимназия № 13); 8; 10; 2; 4; 12; 18; 16; 20; 22; 14 к. 2 (АОУ детский сад № 2 «Золотая рыбка»); ул. Школьная: 9; 8 (терапевтическое отделение 2, 3 при ГБУЗ МО «ДЦГБ»); ул. Нагорная: 1; 2 к. 1; ул. Центральная: 7; 5; ул. Гранитная: 6; ул. Парковая: 36; 32а; 34; 38; ул. Гранитный тупик: 2; 9; 11; 13; Лихачевский проспект: 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 131а, 133а, 135а, 137а, 139а, 141а, 143а, 145а, 147а, 149а, 151а, 153а, 153б, 153 (дома блокированной застройки) | с 28.06.2022 по 12.07.2022 |
| 3 | Театральная 7 | ул. Дирижабельная: 20; 24; 28 к. 2; 26; 28; 28 к. 1; 28 к. 2; 28 к. 3; 20; 22/15; 30; ул. Театральная: 12а; 14; 8; 10; 12; 6а; 11; 13; 6 (АОУ детский сад №18 «Светлячок»); 16 (Ателье); Московское шоccе: 49 к. 2; 51; 49; 49 к. 1; 55; 55 к. 1; 55 к. 2; 55 к. 3; 57; 57 к. 1; 59; 59 к. 1; 59; 53 (АОУ детский сад № 6 «Звездочка»); 53а (АОУ школа № 9); пр-т Пацаева: 1; 3; 5; 3а (АОУ детский сад № 24 «Березка»); 7 (Банк); ул. Октябрьская: 33 (АОУ школа № 6); ул. Павлова: 10; ул. Северная: 5а (МБДОУ детский сад № 9) | с 12.07.2022 по 26.07.2022 |
| 4 | Заводская 15 | ул. Заводская: 15; Лихачевское шоссе: 20; 20 к. 1; 20 к. 2; 20 к. 3; пр-т Пацаева: 14; 18; 20 (МДОУ детский сад № 21 «Росинка») | с 01.06.2022 по 15.06.2022 |
| 5 | Октябрьская 22 к.4 | Московское шоссе: 41; 43 к. 1; 43 к. 2; 43 к. 3; 45; 47; ул. Октябрьская: 22 к. 1; 22 к. 2; 22 к. 3; 24а (АОУ детский сад № 7 «Улыбка»); ул. Павлова: 2 (6 объектов при ГБУЗ МО «ДЦГБ»); | с 01.06.2022 по 15.06.2022 |
| 6 | Первомайская 40 | Московское шоссе: 27а; 29; 31; 19; 21; ул. Первомайская: 42; 44; 44а; 46; 20; 22; 24; 26; 28; 50 к. 4 (МБОУ школа № 15); Пионерский переулок: 2; 3 (туберкулезное отделение при ГБУЗ МО «ДЦГБ»); ул. Менделеева: 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 (Станция скорой мед. помощи (при ГБУЗ МО «ДЦГБ»); | с 29.07.2022 по 12.08.2022 |
| 7 | Ленинградская 19 | ул. Ленинградская: 17; 19; 10а (МБОУ школа № 3); ул. Тимирязевская, д. 2; | с 04.07.2022 по 18.07.2022 |
| 8 | Речная 14 | ул. Корабельная: 1; ул. Речная: 24; 22а (МБДОУ детский сад № 11 «Золотой ключик»); 20 (МБОУ школа № 2); 22 (городская поликлиника № 4 (мкр. Водники); ул. Флотская: 3; 5; 1 (МБУ "ДКДЦ "Полёт"); ул. Якорная: 4; 1; 10/18; 6; 8; | с 18.07.2022 по 01.08.2022 |
| 9 | Станционная 1 | ул. Госпитальная: 10; ул. Станционная: 4; 6; 7; 11; 13; 14; 1а; 6; 7; 2; 10; 16 (Госпиталь Хлебниково); (медицинские склады) | с 13.06.2022 по 27.06.2022 |
| 10 | АИТ 7 | Лихачевский проспект, д. 74 к. 2 | с 17.08.2022 по 31.08.2022 |
| 11 | АИТ 6 | Новый бульвар, д. 15, 21 к. 3 (АОУ СОШ № 14); Новый бульвар, д.19, корпус 1 АОУ детский сад №13 «В гостях у сказки»; | с 01.08.2022 по 15.08.2022 |
| 12 | АИТ 8 | Лихачевский проспект, д. 68 к. 4; АОУ гимназия № 12; АОУ детский сад №3 «Умка»; | с 13.06.2022 по 27.06.2022 |

2. От ведомственных теплоисточников:

| №№ п/п |  | Адреса потребителей услуг горячего водоснабжения | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вегетта | ул. Тимирязевская: 6; 4; ул. Южная: 1а; 2а; | с 06.06.2022 по 19.06.2022 |
| 2 | МФТИ | ул. Первомайская д. 11а; 9/4; Институтский переулок: 1(АОУ школа №1+ДЮСШ); | с 10.08.2022 по 24.08.2022 |
| 3 | ДНПП | ул. Дирижабельная: 17; 19/17; 13; 15а; 15б; 9; 10; 6; 6 к. 1; 6 к. 2; 8; 17а (АОУ детский сад № 19 «Искорка»); ул. Ак. Лаврентьева: 7; 13; 15; 17; 19; 21; 1; 11; 3; 5; 9; 21а; 23; 25; 27; 29; ул. Циолковского: 2; 7; 24; 9; 11; 13; 28; 34; 36; 32/12; 12а стр. 1 (АОУ детский сад № 5); ул. Павлова: 6; 8 (СЭС); ул. Первомайская: 58а (Детское отделение ГБУЗ МО «ДЦГБ»); 33; ул. Октябрьская: 13; 16а (АОУ детский сад № 22 «Родничок»); ул. Советская: 5б (АОУ детский сад № 8); 6 (АОУ лицей № 5); площадь Собина: 3 (Администрация городского округа); | с 18.07.2022 по 31.07.2022 |
| 4 | ЦЖКУ | ул. Восточная: 15; 17; 19; 20; 21; 23; 25; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; | с 15.06.2022 по 28.06.2022 |

- ООО «Гранель Инжиниринг»

| 1. | Гранель | ул. Парковая: 48, 50, 50 к.1, 52, 52 к. 1, 54; (д/с № 27 «Маяк») | с 06.07.2022 по 19.07.2022 |
| --- | --- | --- | --- |

4. АИТ ООО «ПИК Комфорт»

| 1. | АИТ 1 | Лихачевский проспект, д. 76 к. 1 | с 27.07.2022 по 09.08.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | АИТ 2 | Лихачевский проспект, д. 80 к. 1 | с 27.07.2022 по 09.08.2022 |
| 3. | АИТ 9 | ул. Дирижабельная, д. 11 | с 16.06.2022 по 30.06.2022 |
| 4. | АИТ 31 | Лихачевский проспект, д. 66 к. 1 | с 29.06.2022 по 12.07.2022 |
| 5. | АИТ 32 | Лихачевский проспект, д. 68 к. 1 | с 29.06.2022 по 12.07.2022 |
| 6. | АИТ 33 | Лихачевский проспект, д. 70 к. 1 | с 13.07.2022 по 26.07.2022 |
| 7. | АИТ 34 | Лихачевский проспект, д. 74 к. 1 | с 13.07.2022 по 26.07.2022 |

5. АИТ ООО «СервисГрад»

| 1. | Пр-т Ракетостроителей, д. 7 к.1 | с 14.06.2022 по 28.06.2022 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пр-т Ракетостроителей, д. 9 к. 1 (школа № 11) | с 28.06.2022 по 12.07.2022 |

6. АИТ ООО «Городская управляющая компания»

|  | Лихачевский пр-т, д. 68 к.5 | с 08.08.2022 по 22.08.2022 |
| --- | --- | --- |
|  | Лихачевский п-т, д. 70 к.2 | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Лихачевский п-т, д. 70 к.3 | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Лихачевский п-т, д. 70 к.4 | с 08.08.2022 по 22.08.2022 |
|  | Пр-т Ракетостроителей, д.1 к.1 | с 13.06.2022 по 27.06.2022 |
|  | Пр-т Ракетостроителей, д.3 | с 11.07.2022 по 25.07.2022 |
|  | Пр-т Ракетостроителей, д. 3 к.1 | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |
|  | Пр-т Ракетостроителей, д. 5 | с 11.07.2022 по 25.07.2022 |
|  | Пр-т Ракетостроителей, д. 5 к.1 (д/с №3 «Умка») | с 01.06.2022 по 13.06.2022 |
|  | Пр-т Ракетостроителей, д. 5 к.2 | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |
|  | Пр-т Ракетостроителей, д. 9 к.3 | с 30.05.2022 по 13.06.2022 |

7. АИТ ООО «Теплосервис»

|  | Госпитальная, д. 8 | с 11.07.2022 по 25.07.2022 |
| --- | --- | --- |
|  | Новое шоссе, д. 10 (д/с № 11) | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |
|  | Новое шоссе, д. 10 к.1 | с 14.06.2022 по 27.06.2022 |
|  | Новое шоссе, д.12 | с 14.06.2022 по 27.06.2022 |
|  | Новый бульвар, д. 2 | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |
|  | Новый бульвар, д. 3 | с 11.07.2022 по 25.07.2022 |
|  | Новый бульвар, д. 4 | с 11.07.2022 по 25.07.2022 |
|  | Новый бульвар, д. 5 | с 14.06.2022 по 27.06.2022 |
|  | Новый бульвар, д. 5, к.1; д. 7 к. 1; д/с № 17 «Непоседы» | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |
|  | Новый бульвар, д. 9, к.1, бульвар Космонавта Сереброва, д. 4; спортивный комплекс | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |
|  | Набережная, д.17 | с 14.06.2022 по 27.06.2022 |
|  | Набережная, д.19 | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |
|  | Набережная, д.19 к.2; д. 21 к. 1; д. 23 к. 1 | с 30.05.2022 по 13.06.2022 |
|  | Набережная, д.21 | с 11.07.2022 по 25.07.2022 |
|  | Набережная, д.23 | с 11.07.2022 по 25.07.2022 |
|  | Набережная, д.25 | с 30.05.2022 по 13.06.2022 |
|  | Набережная, д.29; д. 27 | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Набережная, д.29 к.1 стр.1 | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Набережная, д.29 к.1 стр.2 | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Набережная, д.31; д. 33 | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Старое Дмитровское шоссе, д.11 (котельная 1), Набережная, д. 35 | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Старое Дмитровское шоссе, д.11 (котельная 2) | с 25.07.2022 по 08.08.2022 |
|  | Старое Дмитровское шоссе, д. 15; д. 17 | с 08.08.2022 по 22.08.2022 |
|  | Старое Дмитровское шоссе, д. 15 к. 1, д. 13 к. 2; д. 15 к. 2 | с 08.08.2022 по 22.08.2022 |
|  | Московская, д.51В (д/с № 14 «Жемчужинка»; физкультурно-оздоровительный комплекс; школа № 16; школа № 17; д/с № 20 «Ласточка») | с 08.08.2022 по 22.08.2022 |
|  | Московская, д.56 | с 30.05.2022 по 13.06.2022 |
|  | Московская, д.56 к.1; к. 2 | с 08.08.2022 по 22.08.2022 |
|  | Московская, д.56 к.3 | с 30.05.2022 по 13.06.2022 |
|  | Московская, д.58 | с 30.05.2022 по 13.06.2022 |
|  | Московская, д.58 к.1 | с 08.08.2022 по 22.08.2022 |
|  | Московская, д.58 к.3 | с 30.05.2022 по 13.06.2022 |
|  | Бульвар Умберто Нобиле, д. 1; бульвар Космонавта Сереброва, д. 1 | с 14.06.2022 по 27.06.2022 |
|  | Бульвар Умберто Нобиле, д. 2; бульвар Космонавта Сереброва, д. 2 | с 27.06.2022 по 11.07.2022 |

8. АИТ ТСЖ «Новый бульвар, 19»

| 1. | Новый бульвар, д. 19 | с 18.07.2022 по 21.07.2022 |
| --- | --- | --- |

9. АИТ ТСЖ «Новый бульвар, 21»

| 1. | Новый бульвар, д. 21 | с 14.06.2022 по 24.06.2022 |
| --- | --- | --- |

10. АИТ ТСЖ «Наш дом – Новый бульвар 23»

| 1. | Новый бульвар, д. 23 | с 10.08.2022 по 24.08.2022 |
| --- | --- | --- |

11. АИТ ООО «Стройжилинвест-Эксплуатация»

| 1. | Новый бульвар, д. 7 | с 01.08.2022 по 05.08.2022 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Новый бульвар, д. 9 | с 08.08.2022 по 12.08.2022 |
| 3. | Новый бульвар, д. 11 | с 15.08.2022 по 19.08.2022 |

Приложение 7

к постановлению администрации

городского округа Долгопрудный

от «19» 04. 2022 № 203-ПА

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

I. Введение

Проверка готовности организаций к отопительному периоду проводится Комиссией по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и объектов энергетического хозяйства (далее – Комиссия) в форме документарной и выездной (при необходимости) проверки.

Организация, в отношении которой осуществляется проверка готовности, предоставляет Комиссии информацию, необходимую для осуществления проверки его готовности к работе в отопительный период, и обеспечивает (при необходимости) допуск членов Комиссии на проверяемые объекты.

При проверке готовности организации Комиссией устанавливается выполнение условий готовности к работе в отопительный период, указанных в разделах III, IV настоящей Программы.

При выполнении условий готовности Комиссия принимает решение о готовности организации к работе в отопительный период. Решение о готовности организации к работе в отопительный период принимается Комиссией при выполнении данной организацией всех условий готовности к работе в отопительный период.

При невыполнении одного или нескольких условий готовности Комиссия принимает решение о неготовности организации к работе в отопительный период.

Комиссия вправе принять специальное решение о готовности организации к работе в отопительный период при условии устранения замечаний Комиссии в согласованные сроки (далее - специальное решение).

Специальное решение может быть принято Комиссией только при условии наличия к моменту его принятия разработанного организацией и согласованного Комиссией плана мероприятий по устранению недостатков и замечаний, выявленных при проверке его готовности к работе в отопительный период.

При выявлении в ходе проверки готовности недостатков, не являющихся нарушениями условий готовности, Комиссия вправе предложить организации устранить выявленные недостатки в согласованные Комиссией сроки независимо от принятого решения о готовности организации к работе в отопительный период.

Решение Комиссии о готовности (неготовности) к работе в отопительный период, в том числе специальное решение, оформляется актом проверки готовности организации к эксплуатации в отопительный период 2022-2023 г.г. (далее - акт проверки готовности).

Акт проверки готовности подписывается членами Комиссии. Акты считаются утвержденными (принятыми) в случае их подписания не менее 1/2 от утвержденного состава Комиссии. При несогласии члена Комиссии с указанным в акте решением к акту проверки готовности прилагается особое мнение такого члена Комиссии, которое является неотъемлемой частью акта.

Проверка готовности к отопительному периоду проводится в течение 3-х рабочих дней после предъявления организацией, в отношении которой проводится проверка, документов, подтверждающих выполнение условий готовности к работе в отопительный период.

II. Контроль за устранением недостатков, выявленных при проверке готовности к работе в отопительный период

В случае принятия Комиссией решения о неготовности организации к работе в отопительный период, организация не позднее 5 рабочих дней с даты подписания акта проверки готовности разрабатывает план мероприятий по устранению выявленных недостатков и замечаний (далее - план мероприятий) и обеспечивает его выполнение в согласованные Комиссией сроки.

План мероприятий, разработанный по результатам проверки готовности организации, не позднее 3 рабочих дней с даты подписания направляется в администрацию городского округа Долгопрудный.

Отчет о выполнении плана мероприятий, разработанный по результатам проверки готовности организации, направляется организацией в администрацию городского округа Долгопрудный.

III. Условия готовности теплосетевых и теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период

Проверке подлежит выполнение организацией следующих условий готовности к работе в отопительный период:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие и выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, включающего в себя, в том числе, проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения, ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

IV. Условия готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых установок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 № 103.

Приложение к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

График проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» | с 15.09.2022 по 01.10.2022 | В соответствии с условиями готовности теплосетевых и теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период |
|  | Котельная ПАО «ДНПП» | с 15.09.2022 по 01.10.2022 |  |
|  | Котельная АО «Вегетта» | с 15.09.2022 по 01.10.2022 |  |
|  | Котельная ФГАОУ ВПО «МФТИ» | с 15.09.2022 по 01.10.2022 |  |
|  | АИТ ООО «Теплосервис» | с 15.09.2022 по 01.10.2022 |  |
|  | Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ | с 15.09.2022 по 01.10.2022 |  |
|  | Котельная ООО «Гранель Инжиниринг» | с 15.09.2022 по 01.10.2022 |  |
|  | АИТ и жилищный фонд ООО «ПИК-Комфорт» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | В соответствии с условиями готовности теплосетевых, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период |
|  | АИТ и жилищный фонд ООО «Городская управляющая компания» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | АИТ и жилищный фонд ТСЖ «Новый бульвар, 19» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | АИТ и жилищный фонд ТСЖ «Новый бульвар, 21» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | АИТ и жилищный фонд ТСЖ «Наш дом Новый бульвар, 23» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | АИТ и жилищный фонд ООО «СервисГрад» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 | В соответствии с условиями готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период |
|  | Жилищный фонд ООО «УК «ЖилКомСервис-Долгопрудный» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ООО «Теплоперспектива» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ООО «Спецмонтаж» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ООО «КВТ» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ООО «Стройжилинвест» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ООО «Новый континент» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ООО «Дирижабль» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ООО «Долмастер» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ООО «УК ЛираХауз24» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ООО «Московский регион» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ООО «Гранель ЖКХ» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ООО «УК «Гранада» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | МУП «ДГБ» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ТСЖ «Единство» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ТСЖ «Долгие пруды» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ТСЖ «Центральное» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ТСЖ «Молодежная, 14» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ТСЖ «Лихачи» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ТСН «Новый бульвар, 3» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Жилищный фонд ТСЖ «Московское шоссе, 55-3» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Образовательные учреждения Управления образования администрации городского округа Долгопрудный | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | ГБУЗ МО «ДЦГБ» | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |
|  | Прочие потребители, в том числе объекты культуры и спорта | с 01.09.2022 по 15.09.2022 |  |

Приложение 8

к постановлению администрации

городского округа Долгопрудный

от «19» 04. 2022 № 203-ПА

ФОРМА

ПАСПОРТ

готовности организации к работе в отопительный период 2022-2023 г.г.

(форма)

Выдан _______________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

______________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 9

к постановлению администрации

городского округа Долгопрудный

от «19» 04. 2022 № 203-ПА

АКТ

проверки готовности объекта к эксплуатации в отопительный период 
2022-2023 г.г. (форма)

______________________                                    "___" _________________ 2022

(место составления акта)                                                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации городского округа Долгопрудный от «__» ________ 2022 № ____ «О подготовке к отопительному периоду 2022-2023 г.г. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и объектов энергетического хозяйства», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: _______________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Выполнение условий готовности к работе в отопительный период:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. <*>

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:               _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 2022 _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от «_____» _______________ 2022

проверки готовности к отопительному периоду.

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 10

к постановлению администрации

городского округа Долгопрудный

от «19» 04. 2022 № 203-ПА

План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2022-2023 г.г.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес объекта жилищного фонда | Наименование управляющей организации | Период сдачи паспорта готовности дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городской округ Долгопрудный | ул. Железнякова, д. 6 | МУП "ДГБ" | 30.06.2022 |
| 2 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, ул. Железнодорожная, д. 27 | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 3 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, ул. Ленинградская, д. 19 | МУП "ДГБ" | 31.08.2022 |
| 4 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, ул. Ленинградская, д. 36 А | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 5 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, ул. Ленинградская, д. 40 | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 6 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, Станционная ул., д. 11 | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 7 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, Станционная ул., д. 13 | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 8 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, Станционная ул., д. 14 | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 9 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, Станционная ул., д. 4 | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 10 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, Станционная ул., д. 7 | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 11 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, ул. Тимирязевская, д. 2 | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 12 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, ул. Тимирязевская, д. 4 | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 13 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Шереметьевский, ул. Ворошилова, д. 17 А | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 14 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Шереметьевский, ул. Южная, д. 1 А | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 15 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Шереметьевский, ул. Южная, д. 2 А | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 16 | городской округ Долгопрудный | ул. Парковая, д. 38 | МУП "ДГБ" | 30.06.2022 |
| 17 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 17 | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 18 | городской округ Долгопрудный | ул. Речная, д. 22 | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 19 | городской округ Долгопрудный | ул. Речная, д. 4 | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 20 | городской округ Долгопрудный | ул. Флотская, д. 2 | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 21 | городской округ Долгопрудный | ул. Флотская, д. 6 | МУП "ДГБ" | 31.07.2022 |
| 22 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 13 | МУП "ДГБ" | 31.08.2022 |
| 23 | городской округ Долгопрудный | ул. Якорная, д. 1 | МУП "ДГБ" | 30.06.2022 |
| 24 | городской округ Долгопрудный | ул. Якорная, д. 3 | МУП "ДГБ" | 30.06.2022 |
| 25 | городской округ Долгопрудный | ул. Якорная, д. 3 А | МУП "ДГБ" | 30.06.2022 |
| 26 | городской округ Долгопрудный | ул. Якорная, д. 8 | МУП "ДГБ" | 31.08.2022 |
| 27 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 9 | ООО "Городская управляющая Компания" | 22.08.2022 |
| 28 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проспект, д. 68, к. 4 | ООО "Городская управляющая Компания" | 18.07.2022 |
| 29 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проспект, д. 68, к. 5 | ООО "Городская управляющая Компания" | 30.08.2022 |
| 30 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проспект, д. 70, к. 2 | ООО "Городская управляющая Компания" | 30.08.2022 |
| 31 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проспект, д. 70, к. 3 | ООО "Городская управляющая Компания" | 30.08.2022 |
| 32 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проспект, д. 70, к. 4 | ООО "Городская управляющая Компания" | 30.08.2022 |
| 33 | городской округ Долгопрудный | проспект Ракетостроителей, д. 1, к. 1 | ООО "Городская управляющая Компания" | 18.07.2022 |
| 34 | городской округ Долгопрудный | проспект Ракетостроителей, д. 3 | ООО "Городская управляющая Компания" | 22.08.2022 |
| 35 | городской округ Долгопрудный | проспект Ракетостроителей, д. 3, к. 1 | ООО "Городская управляющая Компания" | 22.08.2022 |
| 36 | городской округ Долгопрудный | проспект Ракетостроителей, д. 5 | ООО "Городская управляющая Компания" | 22.08.2022 |
| 37 | городской округ Долгопрудный | проспект Ракетостроителей, д. 5, к. 1 | ООО "Городская управляющая Компания" | 18.07.2022 |
| 38 | городской округ Долгопрудный | проспект Ракетостроителей, д. 5, к. 2 | ООО "Городская управляющая Компания" | 22.08.2022 |
| 39 | городской округ Долгопрудный | проспект Ракетостроителей, д. 9, к. 3 | ООО "Городская управляющая Компания" | 18.07.2022 |
| 40 | городской округ Долгопрудный | ул. Парковая, д. 48 | ООО "ГранельЖКХ" | 18.08.2022 |
| 41 | городской округ Долгопрудный | ул. Парковая, д. 50 | ООО "ГранельЖКХ" | 22.08.2022 |
| 42 | городской округ Долгопрудный | ул. Парковая, д. 50, к. 1 | ООО "ГранельЖКХ" | 26.08.2022 |
| 43 | городской округ Долгопрудный | ул. Парковая, д. 52 | ООО "ГранельЖКХ" | 31.08.2022 |
| 44 | городской округ Долгопрудный | ул. Парковая, д. 52, к. 1 | ООО "ГранельЖКХ" | 26.08.2022 |
| 45 | городской округ Долгопрудный | ул. Парковая, д. 54 | ООО "ГранельЖКХ" | 31.08.2022 |
| 46 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 11 А | ООО "ДИРИЖАБЛЬ" | 15.09.2022 |
| 47 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 9 | ООО "ДИРИЖАБЛЬ" | 15.08.2022 |
| 48 | городской округ Долгопрудный | ул. Молодежная, д. 10 | ООО "ДИРИЖАБЛЬ" | 15.09.2022 |
| 49 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 11 | ООО "ДИРИЖАБЛЬ" | 15.07.2022 |
| 50 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 13 | ООО "ДИРИЖАБЛЬ" | 15.06.2022 |
| 51 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 15 | ООО "ДИРИЖАБЛЬ" | 15.06.2022 |
| 52 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 17 | ООО "ДИРИЖАБЛЬ" | 15.07.2022 |
| 53 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 18 | ООО "ДИРИЖАБЛЬ" | 15.08.2022 |
| 54 | городской округ Долгопрудный | Гранитный туп, д. 13 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 30.06.2022 |
| 55 | городской округ Долгопрудный | ул. Заводская, д. 10 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 31.07.2022 |
| 56 | городской округ Долгопрудный | ул. Заводская, д. 12 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 31.07.2022 |
| 57 | городской округ Долгопрудный | Институтский перелок, д. 6 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 31.07.2022 |
| 58 | городской округ Долгопрудный | ул. Корабельная, д. 1 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.08.2022 |
| 59 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 13, к. 1 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 30.06.2022 |
| 60 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 13, к. 3 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 30.06.2022 |
| 61 | городской округ Долгопрудный | ул. Молодежная, д. 14, к. 1 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 30.06.2022 |
| 62 | городской округ Долгопрудный | ул. Молодежная, д. 16 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 30.06.2022 |
| 63 | городской округ Долгопрудный | ул. Молодежная, д. 8 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 30.06.2022 |
| 64 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 41 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.07.2022 |
| 65 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 43, к. 1 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.07.2022 |
| 66 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 43, к. 2 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.07.2022 |
| 67 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 43, к. 3 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.07.2022 |
| 68 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 45 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.07.2022 |
| 69 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 49, к. 2 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.07.2022 |
| 70 | городской округ Долгопрудный | ул. Нагорная, д. 2, к. 1 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 31.07.2022 |
| 71 | городской округ Долгопрудный | ул. Нагорная, д. 7/11 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 31.07.2022 |
| 72 | городской округ Долгопрудный | ул. Нагорная, д. 9 А | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 31.07.2022 |
| 73 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 22, к. 1 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.07.2022 |
| 74 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 22, к. 2 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.07.2022 |
| 75 | городской округ Долгопрудный | ул. Речная, д. 6 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.08.2022 |
| 76 | городской округ Долгопрудный | ул. Речная, д. 6 А | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.08.2022 |
| 77 | городской округ Долгопрудный | ул. Речная, д. 8 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.08.2022 |
| 78 | городской округ Долгопрудный | ул. Театральная, д. 10 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.07.2022 |
| 79 | городской округ Долгопрудный | ул. Театральная, д. 14 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.07.2022 |
| 80 | городской округ Долгопрудный | ул. Флотская, д. 3 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.08.2022 |
| 81 | городской округ Долгопрудный | ул. Флотская, д. 4 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.08.2022 |
| 82 | городской округ Долгопрудный | ул. Центральная, д. 9 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 31.07.2022 |
| 83 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 14 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.07.2022 |
| 84 | городской округ Долгопрудный | ул. Якорная, д. 10/18 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.08.2022 |
| 85 | городской округ Долгопрудный | ул. Якорная, д. 6 | ООО "ДОЛМАСТЕР" | 15.08.2022 |
| 86 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 1 | ООО "КВТ" | 19.08.2022 |
| 87 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, ул. Госпитальная, д. 10 | ООО "КВТ" | 30.08.2022 |
| 88 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, Новое шоссе, д. 12 | ООО "КВТ" | 30.08.2022 |
| 89 | городской округ Долгопрудный | ул. Спортивная, д. 11 | ООО "КВТ" | 27.08.2022 |
| 90 | городской округ Долгопрудный | ул. Спортивная, д. 5 | ООО "КВТ" | 27.08.2022 |
| 91 | городской округ Долгопрудный | ул. Спортивная, д. 5, к. 1 | ООО "КВТ" | 27.08.2022 |
| 92 | городской округ Долгопрудный | ул. Спортивная, д. 5, к. 2 | ООО "КВТ" | 27.08.2022 |
| 93 | городской округ Долгопрудный | ул. Спортивная, д. 7 | ООО "КВТ" | 27.08.2022 |
| 94 | городской округ Долгопрудный | ул. Спортивная, д. 7 А | ООО "КВТ" | 27.08.2022 |
| 95 | городской округ Долгопрудный | ул. Спортивная, д. 9 | ООО "КВТ" | 27.08.2022 |
| 96 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 28 | ООО "КВТ" | 19.08.2022 |
| 97 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 10 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 98 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 11 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 99 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 12 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 100 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 12 Б | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 101 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 13 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 102 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 14 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 103 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 15 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 104 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 17 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 105 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 19 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 106 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 20 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 107 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 21 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 108 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 22 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 109 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 23 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 110 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 25 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 111 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 33 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 112 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 34 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 113 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 35 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 114 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 36 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 115 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 37 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 116 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 38 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 117 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 39 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 118 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 40 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 119 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 41 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 120 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 42 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 121 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 7 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 122 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 8 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 123 | городской округ Долгопрудный | ул. Восточная, д. 9 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 124 | городской округ Долгопрудный | ул. Заводская, д. 15 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 125 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 20, к. 2 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 126 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 20, к. 3 | ООО "НОВЫЙ КОНТИНЕНТ" | 31.08.2022 |
| 127 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 11 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 15.08.2022 |
| 128 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проспект, д. 66. к. 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 15.08.2022 |
| 129 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проспект, д. 68, к. 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 15.08.2022 |
| 130 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проспект, д. 70, к. 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 30.08.2022 |
| 131 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проспект, д. 74, к. 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 30.08.2022 |
| 132 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проспект, д. 74, к. 2 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 10.09.2022 |
| 133 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проспект, д. 76, к. 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 10.09.2022 |
| 134 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проспект, д. 80, к. 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 10.09.2022 |
| 135 | городской округ Долгопрудный | ул. Набережная, д. 19, к. 2 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 15.07.2022 |
| 136 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 15 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 10.09.2022 |
| 137 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 20, к. 4 | ООО "СЕРВИСГРАД" | 31.08.2022 |
| 138 | городской округ Долгопрудный | проспект Ракетостроителей, д. 7, к. 1 | ООО "СЕРВИСГРАД" | 31.08.2022 |
| 139 | городской округ Долгопрудный | проспект Ракетостроителей, д. 9, к. 1 | ООО "СЕРВИСГРАД" | 31.08.2022 |
| 140 | городской округ Долгопрудный | Старое Дмитровское шоссе, д. 15, к. 2 | ООО "СЕРВИСГРАД" | 31.08.2022 |
| 141 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, Новое шоссе, д. 10, к. 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 31.08.2022 |
| 142 | городской округ Долгопрудный | ул. Речная, д. 24 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 31.07.2022 |
| 143 | городской округ Долгопрудный | бульвар имени Умберто Нобиле, д. 1 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.06.2022 |
| 144 | городской округ Долгопрудный | бульвар Умберто Нобиле, д. 2 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.07.2022 |
| 145 | городской округ Долгопрудный | бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 1 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.06.2022 |
| 146 | городской округ Долгопрудный | бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 2 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.07.2022 |
| 147 | городской округ Долгопрудный | бульвар космонавта Сереброва А.А., д. 4 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.07.2022 |
| 148 | городской округ Долгопрудный | ул. Московская, д. 56 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.06.2022 |
| 149 | городской округ Долгопрудный | ул. Московская, д. 56, к. 1 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.08.2022 |
| 150 | городской округ Долгопрудный | ул. Московская, д. 56, к. 3 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.06.2022 |
| 151 | городской округ Долгопрудный | ул. Московская, д. 58 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.06.2022 |
| 152 | городской округ Долгопрудный | ул. Московская, д. 58, к. 1 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.08.2022 |
| 153 | городской округ Долгопрудный | ул. Московская, д. 58, к. 3 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.06.2022 |
| 154 | городской округ Долгопрудный | ул. Набережная, д. 17 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.06.2022 |
| 155 | городской округ Долгопрудный | ул. Набережная, д. 19 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.07.2022 |
| 156 | городской округ Долгопрудный | ул. Набережная, д. 21 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.07.2022 |
| 157 | городской округ Долгопрудный | ул. Набережная, д. 21, к. 1 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.06.2022 |
| 158 | городской округ Долгопрудный | ул. Набережная, д. 23 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.07.2022 |
| 159 | городской округ Долгопрудный | ул. Набережная, д. 23, к. 1 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.06.2022 |
| 160 | городской округ Долгопрудный | ул. Набережная, д. 25 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.06.2022 |
| 161 | городской округ Долгопрудный | ул. Набережная, д. 27 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.08.2022 |
| 162 | городской округ Долгопрудный | ул. Набережная, д. 29 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.08.2022 |
| 163 | городской округ Долгопрудный | ул. Набережная, д. 29, к. 1 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.08.2022 |
| 164 | городской округ Долгопрудный | ул. Набережная, д. 31 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.08.2022 |
| 165 | городской округ Долгопрудный | ул. Набережная, д. 33 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.08.2022 |
| 166 | городской округ Долгопрудный | ул. Набережная, д. 35 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.08.2022 |
| 167 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 2 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.07.2022 |
| 168 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 5, к. 1 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.07.2022 |
| 169 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 7, к. 1 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.07.2022 |
| 170 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 9, к. 1 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.07.2022 |
| 171 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 42 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.08.2022 |
| 172 | городской округ Долгопрудный | Старое Дмитровское шоссе, д. 11 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.08.2022 |
| 173 | городской округ Долгопрудный | Старое Дмитровское шоссе, д. 13, к. 2 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.08.2022 |
| 174 | городской округ Долгопрудный | Старое Дмитровское шоссе, д. 15 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.08.2022 |
| 175 | городской округ Долгопрудный | Старое Дмитровское шоссе, д. 15, к. 1 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.08.2022 |
| 176 | городской округ Долгопрудный | Старое Дмитровское шоссе, д. 17 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" | 28.08.2022 |
| 177 | городской округ Долгопрудный | ул. Гранитная , д. 6 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 06.06.2022 |
| 178 | городской округ Долгопрудный | Гранитный туп, д. 2 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 15.06.2022 |
| 179 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 13 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 29.07.2022 |
| 180 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 15 А | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 20.07.2022 |
| 181 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 15 Б | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 26.07.2022 |
| 182 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 1 2 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 30.06.2022 |
| 183 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 1 4 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 03.08.2022 |
| 184 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 1 5 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 10.08.2022 |
| 185 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 1 А | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 09.06.2022 |
| 186 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 1 Б | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 13.06.2022 |
| 187 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 1 В | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 27.06.2022 |
| 188 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 13 А | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 05.08.2022 |
| 189 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 14, к. 1 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 25.08.2022 |
| 190 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 6, к. 4 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 15.07.2022 |
| 191 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 7 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 04.07.2022 |
| 192 | городской округ Долгопрудный | ул. Молодежная, д. 12 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 12.07.2022 |
| 193 | городской округ Долгопрудный | ул. Молодежная, д. 14, к. 3 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 25.07.2022 |
| 194 | городской округ Долгопрудный | ул. Молодежная, д. 2 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 06.06.2022 |
| 195 | городской округ Долгопрудный | ул. Молодежная, д. 4 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 10.06.2022 |
| 196 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 59 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 28.07.2022 |
| 197 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 59, к. 1 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 27.07.2022 |
| 198 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 11 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 22.08.2022 |
| 199 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 18 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 11.07.2022 |
| 200 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 20 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 13.07.2022 |
| 201 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 22 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 25.07.2022 |
| 202 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 4 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 29.06.2022 |
| 203 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 5 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 30.06.2022 |
| 204 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 7 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 16.08.2022 |
| 205 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 9 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 04.08.2022 |
| 206 | городской округ Долгопрудный | ул. Парковая, д. 32 А | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 17.08.2022 |
| 207 | городской округ Долгопрудный | ул. Парковая, д.34 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 22.08.2022 |
| 208 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 11 А | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 21.07.2022 |
| 209 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 33 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 30.06.2022 |
| 210 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 9/4 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 23.08.2022 |
| 211 | городской округ Долгопрудный | ул. Спортивная, д. 11 Б | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 01.08.2022 |
| 212 | городской округ Долгопрудный | ул. Спортивная, д. 13 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 03.08.2022 |
| 213 | городской округ Долгопрудный | ул. Спортивная, д. 5, к. 3 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 18.07.2022 |
| 214 | городской округ Долгопрудный | ул. Центральная, д. 5 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 19.07.2022 |
| 215 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 32/12 | ООО "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 12.08.2022 |
| 216 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 13 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 217 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 21 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 218 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 20 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 219 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 28, к. 2 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 220 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 28, к. 3 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 221 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 6, к. 1 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 222 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 6, к. 2 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 223 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 10, к. 1 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 224 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 13, к. 2 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 225 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, Новое шоссе, д. 10 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 226 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 55 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 227 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 55, к. 1 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 228 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 55, к. 2 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 229 | городской округ Долгопрудный | ул. Нагорная, д. 10 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 230 | городской округ Долгопрудный | ул. Нагорная, д. 6 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 231 | городской округ Долгопрудный | ул. Нагорная, д. 8 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 232 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 1 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 233 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 3 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 234 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 5 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 235 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 7, к. 10 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 236 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 7, к. 6 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 237 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 7, к. 7 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 238 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 7, к. 8 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 239 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 7, к. 9 | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 240 | городской округ Долгопрудный | ул. Спортивная, д. 11 А | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 241 | городской округ Долгопрудный | ул. Театральная, д. 12 А | ООО "ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА" | 26.08.2022 |
| 242 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 10 | ООО "УК "Гранада" | 31.07.2022 |
| 243 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 8 | ООО "УК "Гранада" | 31.07.2022 |
| 244 | городской округ Долгопрудный | Маяковского ул., 6 | ООО "УК "Гранада" | 30.06.2022 |
| 245 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 27 | ООО "УК "Гранада" | 31.07.2022 |
| 246 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 16/8 | ООО "УК "Гранада" | 30.06.2022 |
| 247 | городской округ Долгопрудный | ул. Павлова, д.6 | ООО "УК "Гранада" | 31.08.2022 |
| 248 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 35 | ООО "УК "Гранада" | 30.06.2022 |
| 249 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 38 | ООО "УК "Гранада" | 31.07.2022 |
| 250 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 60 | ООО "УК "Гранада" | 30.06.2022 |
| 251 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 60 А | ООО "УК "Гранада" | 30.06.2022 |
| 252 | городской округ Долгопрудный | Пионерский переулок, д. 2 | ООО "УК "Гранада" | 31.07.2022 |
| 253 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 11 | ООО "УК "Гранада" | 31.08.2022 |
| 254 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 36 | ООО "УК "Гранада" | 31.08.2022 |
| 255 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 11 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 256 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 15 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 257 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 17 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 258 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 19 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 259 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 21 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 260 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 3 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 261 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 5 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 262 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 7 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 263 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 9 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 264 | городской округ Долгопрудный | Гранитный туп, д. 11 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 265 | городской округ Долгопрудный | Гранитный туп, д. 9 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 266 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 14 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 267 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 16 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 268 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 17 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 269 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 19/17 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 270 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 22/15 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 271 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 24 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 272 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 26 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 273 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 28 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 274 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 28, к. 1 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 275 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 30 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 276 | городской округ Долгопрудный | ул. Дирижабельная, д. 6 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 277 | городской округ Долгопрудный | ул. Железнякова, д. 10 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 278 | городской округ Долгопрудный | ул. Железнякова, д. 12 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 279 | городской округ Долгопрудный | ул. Железнякова, д. 18 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 280 | городской округ Долгопрудный | ул. Железнякова, д. 2 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 281 | городской округ Долгопрудный | ул. Железнякова, д. 2 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 31.07.2022 |
| 282 | городской округ Долгопрудный | ул. Железнякова, д. 3 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 31.07.2022 |
| 283 | городской округ Долгопрудный | ул. Железнякова, д. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 31.07.2022 |
| 284 | городской округ Долгопрудный | ул. Железнякова, д. 5 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 31.07.2021 |
| 285 | городской округ Долгопрудный | ул. Железнякова, д. 7 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 286 | городской округ Долгопрудный | ул. Железнякова, д. 8 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 287 | городской округ Долгопрудный | ул. Заводская, д. 1 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 288 | городской округ Долгопрудный | ул. Заводская, д. 14 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 289 | городской округ Долгопрудный | ул. Заводская, д. 3 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 290 | городской округ Долгопрудный | ул. Заводская, д. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 291 | городской округ Долгопрудный | ул. Заводская, д. 5 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 292 | городской округ Долгопрудный | ул. Заводская, д. 6 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 293 | городской округ Долгопрудный | ул. Заводская, д. 8 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 294 | городской округ Долгопрудный | Институтский переулок, д. 8 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 295 | городской округ Долгопрудный | Институтский переулок, д. 8 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 296 | городской округ Долгопрудный | ул. Комсомольская, д. 11 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 297 | городской округ Долгопрудный | ул. Комсомольская, д. 12 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 298 | городской округ Долгопрудный | ул. Комсомольская, д. 13 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 299 | городской округ Долгопрудный | ул. Комсомольская, д. 3 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 300 | городской округ Долгопрудный | ул. Комсомольская, д. 6 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 301 | городской округ Долгопрудный | ул. Комсомольская, д. 9 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 302 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проезд, д. 1 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 303 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проезд, д. 7 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 304 | городской округ Долгопрудный | Лихачевский проезд, д. 9 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 305 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 11 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 306 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 13 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 307 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 16 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 308 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 16 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 309 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 16 Б | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 310 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 17 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 311 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 18 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 312 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 18 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 313 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 18 Б | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 314 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 23 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 315 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 25 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 316 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 6, к. 1 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 317 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 8, к. 1 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 318 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 8, к. 2 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 319 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 8, к. 3 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 320 | городской округ Долгопрудный | ул. Менделеева, д. 17 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 321 | городской округ Долгопрудный | ул. Менделеева, д. 18 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 322 | городской округ Долгопрудный | ул. Менделеева, д. 19 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 323 | городской округ Долгопрудный | ул. Менделеева, д. 20 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 324 | городской округ Долгопрудный | ул. Менделеева, д. 21 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 325 | городской округ Долгопрудный | ул. Менделеева, д. 22 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 326 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, ул. Железнодорожная, д. 26 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 327 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, ул. Железнодорожная, д. 28 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 328 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, ул. Ленинградская, д. 15 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 31.07.2022 |
| 329 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, ул. Ленинградская, д. 17 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 330 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, Станционная ул., д. 1 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 31.07.2021 |
| 331 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, Станционная ул., д. 3 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 332 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, Станционная ул., д. 5 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 333 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, Станционная ул., д. 6 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 334 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, ул. Тимирязевская, д. 6 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 31.07.2022 |
| 335 | городской округ Долгопрудный | ул. Молодежная, д. 18 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 336 | городской округ Долгопрудный | ул. Молодежная, д. 20 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 337 | городской округ Долгопрудный | ул. Молодежная, д. 22 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 338 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 19 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 339 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 21 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 340 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 27 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 341 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 29 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 342 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 31 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 343 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 33 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 344 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 35 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 345 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 37 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 346 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 39 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 347 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 47 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 348 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 49 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 349 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 49, к. 1 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 350 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 51 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 351 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 57 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 352 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 57, к. 1 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 353 | городской округ Долгопрудный | ул. Нагорная, д. 1 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 354 | городской округ Долгопрудный | ул. Нагорная, д. 12 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 355 | городской округ Долгопрудный | ул. Нагорная, д. 2 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 356 | городской округ Долгопрудный | ул. Нагорная, д. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 357 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 1/10 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 358 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 10 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 359 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 10 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 360 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 13 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 361 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 18 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 362 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 2/8 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 363 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 22, к. 3 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 364 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 27 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 365 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 29 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 366 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 3 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 367 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 368 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 5 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 369 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 6 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 370 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 7 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 371 | городской округ Долгопрудный | ул. Октябрьская, д. 8 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 372 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. 25 Съезда, д. 1 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 373 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. 25 Съезда, д. 10 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 374 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. 25 Съезда, д. 12 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 375 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. 25 Съезда, д. 14 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 376 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. 25 Съезда, д. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 377 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. Нефтяников, д. 11 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 378 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. Нефтяников, д. 12 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 31.07.2022 |
| 379 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. Нефтяников, д. 13 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 380 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. Нефтяников, д. 14 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 31.07.2022 |
| 381 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. Нефтяников, д. 15 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 31.07.2022 |
| 382 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. Нефтяников, д. 16 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 31.07.2022 |
| 383 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. Нефтяников, д. 3 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 384 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. Нефтяников, д. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 385 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. Нефтяников, д. 5 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 386 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. Нефтяников, д. 7 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 387 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. Нефтяников, д. 8 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 388 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Павельцево , ул. Нефтяников, д. 9 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 389 | городской округ Долгопрудный | ул. Павлова, д.10 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 390 | городской округ Долгопрудный | ул. Павлова, д.12 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 391 | городской округ Долгопрудный | ул. Павлова, д.14 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 392 | городской округ Долгопрудный | ул. Павлова, д.9 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 393 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 9 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 394 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 11 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 395 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 13/3 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 396 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 15 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 397 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 17 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 398 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 19 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 399 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 20 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 400 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 21 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 401 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 22 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 402 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 23/4 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 403 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 24 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 404 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 25 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 405 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 26 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 406 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 27 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 407 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 28 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 408 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 29 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 409 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 31 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 410 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 36 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 411 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 37 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 412 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 39 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 413 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 44 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 414 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 44 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 415 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 46 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 416 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 48 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 417 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 52 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 418 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 52 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 419 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 56 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 420 | городской округ Долгопрудный | ул. Первомайская, д. 58 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 421 | городской округ Долгопрудный | ул. Северная, д. 1 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 422 | городской округ Долгопрудный | ул. Северная, д. 10 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 423 | городской округ Долгопрудный | ул. Северная, д. 2 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 424 | городской округ Долгопрудный | ул. Северная, д. 3 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 425 | городской округ Долгопрудный | ул. Северная, д. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 426 | городской округ Долгопрудный | ул. Северная, д. 6 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 427 | городской округ Долгопрудный | ул. Северная, д. 8 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 428 | городской округ Долгопрудный | ул. Советская, д. 4/15 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 429 | городской округ Долгопрудный | ул. Советская, д. 5 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 430 | городской округ Долгопрудный | ул. Советская, д. 7 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 431 | городской округ Долгопрудный | ул. Советская, д. 8/8 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 432 | городской округ Долгопрудный | ул. Спортивная, д. 1 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 433 | городской округ Долгопрудный | ул. Театральная, д. 11 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 434 | городской округ Долгопрудный | ул. Театральная, д. 12 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 435 | городской округ Долгопрудный | ул. Театральная, д. 13 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 436 | городской округ Долгопрудный | ул. Театральная, д. 6 А | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 437 | городской округ Долгопрудный | ул. Театральная, д. 8 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 438 | городской округ Долгопрудный | ул. Флотская, д. 5 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 439 | городской округ Долгопрудный | ул. Центральная, д. 2 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 440 | городской округ Долгопрудный | ул. Центральная, д. 8 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 441 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 12 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 442 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 16 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.07.2022 |
| 443 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 18 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 444 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 2 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 445 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 20/14 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 446 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 22 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 447 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 448 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 6 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 449 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 7 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.06.2022 |
| 450 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 8/11 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.08.2022 |
| 451 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 9 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.07.2022 |
| 452 | городской округ Долгопрудный | ул. Школьная, 9 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 15.06.2022 |
| 453 | городской округ Долгопрудный | ул. Якорная, д. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС-ДОЛГОПРУДНЫЙ" | 30.08.2022 |
| 454 | городской округ Долгопрудный | Мкр. Хлебниково, ул. Госпитальная, д. 8 | ООО "УК ЛираХауз 24" | 25.07.2022 |
| 455 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 23 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 456 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 25 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 457 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 27 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 458 | городской округ Долгопрудный | ул. Академика Лаврентьева, д. 29 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 459 | городской округ Долгопрудный | ул. Железнякова, д. 14 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 460 | городской округ Долгопрудный | ул. Заводская, д. 9 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 461 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 10 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 462 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 12 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 463 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 14 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 464 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 20 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 465 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 20, к. 1 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 466 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 21 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 467 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 22 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 468 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 29 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 469 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 29 А | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 470 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 31 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 471 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 33 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 472 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 4 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 473 | городской округ Долгопрудный | ул. Парковая, д. 36 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 474 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 14 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 475 | городской округ Долгопрудный | ул. Циолковского, д. 34 | ООО УК "МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 31.08.2022 |
| 476 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 7, к. 2 | ТСЖ "Долгие пруды" | 25.08.2022 |
| 477 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 7, к. 3 | ТСЖ "Долгие пруды" | 25.08.2022 |
| 478 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 7, к. 4 | ТСЖ "Долгие пруды" | 25.08.2022 |
| 479 | городской округ Долгопрудный | проспект Пацаева, д. 7, к. 5 | ТСЖ "Единство" | 31.08.2022 |
| 480 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 31, к. 1 | ТСЖ "Лихачевское ш., д. 31 к.1,2" | 28.08.2022 |
| 481 | городской округ Долгопрудный | Лихачевское шоссе, д. 31, к. 2 | ТСЖ "Лихачевское ш., д. 31 к.1,2" | 28.08.2022 |
| 482 | городской округ Долгопрудный | ул. Молодежная, д. 14 | ТСЖ "Молодежная-14" | 31.08.2022 |
| 483 | городской округ Долгопрудный | Московское шоссе, д. 55, к. 3 | ТСЖ "Московское шоссе 55-3" | 30.08.2022 |
| 484 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 23 | ТСЖ "Наш Дом-Новый бульвар 23" | 31.08.2022 |
| 485 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 19 | ТСЖ "Новый бульвар, 19" | 01.08.2022 |
| 486 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 21 | ТСЖ "Новый бульвар, д. 21" | 15.06.2022 |
| 487 | городской округ Долгопрудный | ул. Центральная, д. 7 | ТСЖ "Центральное" | 01.09.2022 |
| 488 | городской округ Долгопрудный | Новый бульвар, д. 3 | ТСН "ТСЖ "Новый Бульвар, дом 3" | 15.09.2022 |

Приложение 11 к постановлению администрации городского округа Долгопрудный о от «19» 04. 2022 № 203-ПА ФОРМА

П А С П О Р Т

ГОТОВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 г.г. (ФОРМА)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома ______________________________________________

2. Год постройки _________________________________________________________

3. Характеристика объекта:

износ в % __________ этажность __________ подъездов __________

наличие подвалов ___ м², цокольных этажей ___ м²,

общая площадь дома ________ м²

количество квартир ___________ (шт.)

общая полезная площадь дома _________ (м²)

жилая площадь _________ (м²)

нежилая площадь ________ (м²), в том числе

под производственные нужды ________ (м²)

4. Характеристика   инженерного   оборудования, механизмов (их количество)

__________________________________________________________________________

5. Источники:

теплоснабжения ________________________________________________________

газоснабжения __________________________________________________________

твердого и жидкого топлива _______________________________________________

энергоснабжения ________________________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления _____________________________________________

6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового

оборудования №_________ от _____________20____ г.,

срок действия ____года(лет)

7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования

от ____________ 20____ г.

8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов

от ____________ 20____ г.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМА В отопительный период 
2022-2023 г.г.

| N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В отопительный период 2022-2023

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме | Оценка результатов готовности (удовл./ неудовл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем работ |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт кровли |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт фасадов, в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водооотводящих устройств |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: - отмостков - приямков |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 1) центрального отопления: радиаторов трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 2) котельных: котлов на газовом топливе то же, на угле тепловых пунктов элеваторных узлов 3) горячего водоснабжения: трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 4) водопровода: ремонт и замена арматуры ремонт и изоляция труб 5) канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы 6) электрооборудования: световой электропроводки силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых электродвигателей |  |  |  |  |
| 8. | Другие работы |  |  |  |  |

9. Обеспеченность объекта:

котельных топливом ________________________ (указать запас в днях)

___________________________________________________ (тыс. куб. м)

горюче-смазочными материалами и бензином __________ (тыс. усл. т)

пескосоляной смесью и химреагентами _______________ (тыс. куб. м)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий _____ (шт.)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ   2022-2023 г.г.

Комиссия в составе:

Председателя – руководителя управляющей организации __________________________________________________________________________

Членов комиссии:

- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета многоквартирного дома):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- представителей специализированных организаций

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного дома и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в отопительный период 2022-2023 г.г. подготовлен.

Председатель комиссии:                                             ________ (___________________)                                                                                                                                                                       подпись                                                       ФИО

Члены комиссии:

________(___________________)

подпись                                                       ФИО

________(___________________)

подпись                                                       ФИО

________(___________________)

подпись                                                       ФИО

________(___________________)

подпись                                                       ФИО

«_____» ___________ 2022

Приложение 12

к постановлению администрации

городского округа Долгопрудный

от «19» 04. 2022 № 203-ПА

ФОРМА

АКТ

о проведении пробной топки (форма)

г. Долгопрудный                                                            «_____»____________2022

Пробная топка проведена ______________________   в котельной _______________

(дата проведения)

______________________________________________________________________

(адрес котельной)

специалистами предприятия ____________________________________________

(наименование теплоснабжающей организации)

на циркуляцию включено ________________________________________ объектов

Данные о давлении и температуре воды в теплосети при проведении пробной

топки ________________________________________________________________

Выявленные неполадки в работе систем отопления и меры по устранению:

| № п/п | Адрес здания | Перечень выявленных дефектов | Сроки устранения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

По остальным объектам, отопление которых осуществляется от вышеуказанной котельной – всего __________________зданий замечаний к работе системы центрального отопления нет.

Представитель

теплоснабжающей организации

_____________________________________________________________________

(Должность, Ф.И.О., подпись)

Представители абонентов:

| № п/п | Организация, должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение 13

к постановлению администрации

городского округа Долгопрудный

от «19» 04. 2022 № 203-ПА

ФОРМА

Акт

гидравлического испытания наружных сетей отопления

и горячего водоснабжения (гвс)

г. Долгопрудный 							«____» ___________2022

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии:

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)

________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)

произвели гидравлическое испытание _____________________________________

(наименование объекта, адрес)

______________________________________________________________________

Давление системы отопления и ГВС по контрольному манометру доведено:

на прямой до _____________________, на обратной до_______________________

при рабочем давлении на прямой _______________, на обратной ______________

Наблюдением в течение 10 минут установлено: ____________________________

______________________________________________________________________

Вывод: предъявленный к гидравлическому испытанию объект

_____________________________________________________________________

«удовлетворяет» «не удовлетворяет»

требованиям технических условий, предъявляемым к наружным сетям отопления и ГВС.

Подписи членов комиссии:

____________________     ___________________

(подпись)			(фамилия и инициалы)

____________________    ___________________

(подпись)		               (фамилия и инициалы)

____________________     ____________________

(подпись)		                  (фамилия и инициалы)